FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

S I E R O S Z E W I C E  -  PSARY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIEROSZEWICE ETAP III ELEMENT 1 |  |  |  |
| 2. | SIEROSZEWICE ETAP III ELEMENT 2 |  |  |  |
| 3. | PSARY ETAP II |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY NR 1

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 1/

# Kanały sanitarne grawitacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200/5,9 | mb | 1441 |  |  |  |  |
| 2. | Kanały boczne grawitacyjne z rur PVC-U Ø 160/4,7 – przykanaliki – szt 53 | mb | 291 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

FORMULARZ CENOWY NR 2

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 1/

## Kanały sanitarne – rurociągi tłoczne i przepompownie ścieków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociąg tłoczny RT-3 z rur PEHD PN10 Ø 90 mm | mb | 260 |  |  |  |  |
| 2. | Przepompownia ścieków P - 3 Q = 7.20 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Rurociąg tłoczny RT-4 z rur PEHD PN10 Ø 110 mm | mb | 512 |  |  |  |  |
| 4. | Przepompownia ścieków P - 4 Q = 14.40 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

.............................................................................

FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 1/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularz cenowy nr 1 |  |  |  |
| 2. | Formularz cenowy nr 2 |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY NR 1

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 2/

# Kanały sanitarne grawitacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200/5,9 | mb | 4551 |  |  |  |  |
| 2. | Kanały boczne grawitacyjne z rur PVC-U Ø 160/4,7 – przykanaliki – szt 201 | mb | 1041 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

FORMULARZ CENOWY NR 2

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 2/

## Kanały sanitarne – rurociągi tłoczne i przepompownie ścieków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociąg tłoczny RT-1 z rur PEHD PN10 Ø 90 mm | mb | 332 |  |  |  |  |
| 2. | Przepompownia ścieków P - 1 Q = 14.40 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Rurociąg tłoczny RT-2 z rur PEHD PN10 Ø 110 mm | mb | 507 |  |  |  |  |
| 4. | Przepompownia ścieków P - 2 Q = 14.40 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Rurociąg tłoczny RT-5 z rur PEHD PN10 Ø 90 mm | mb | 94 |  |  |  |  |
| 6. | Przepompownia ścieków P - 5 Q = 7.20 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

.............................................................................

FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

S I E R O S Z E W I C E   /III ETAP – ELEMENT 2/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularz cenowy nr 1 |  |  |  |
| 2. | Formularz cenowy nr 2 |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY NR 1

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## P S A R Y  /II ETAP/

# Kanały sanitarne grawitacyjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200/5,9 | mb | 3232 |  |  |  |  |
| 2. | Kanały boczne grawitacyjne z rur PVC-U Ø 160/4,7 – przykanaliki – szt 96 | mb | 786 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

FORMULARZ CENOWY NR 2

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## P S A R Y  /II ETAP/

# Kanały sanitarne – rurociągi tłoczne i przepompownie ścieków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurociąg tłoczny RT-1 z rur PEHD PN10 Ø 90 mm | mb | 851 |  |  |  |  |
| 2. | Przepompownia ścieków P - 1 Q = 20,00 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

.............................................................................

FORMULARZ CENOWY NR 3

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

## P S A R Y  /II ETAP/

## Układ higienizacji osadu dla oczyszczalni ścieków w Rososzycy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ higienizacji osadu dla oczyszczalni ścieków w Rososzycy Q = 300 m3/d | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: cena jednostkowa - zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Wyliczenie wartości netto formularzy cenowych zgodne

z wartością końcową kosztorysu ofertowego

.............................................................................

FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  WRAZ  Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIAMI

W  GMINIE  SIEROSZEWICE  W  MIEJSCOWOŚCIACH  SIEROSZEWICE  I  PSARY

P S A R Y  /II ETAP/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularz cenowy nr 1 |  |  |  |
| 2. | Formularz cenowy nr 2 |  |  |  |
| 3. | Formularz cenowy nr 3 |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |